VEA - VEB - DEB

CIRCULADORES DE ROTOR IMERSO

• Corpo da bomba em ferro fundido.

• Veio do motor em aço inoxidável.

• Camisa de protecção do rotor em aço inoxidável.

• Motor autoprotegido com protecção integrada.

• Contacto livre para sinalização de serviço.

• Possibilidade de funcionamento em regime económico (min 1).

• Gama de funcionamento: de 0,5 a 120 m3/h com pressão estática até 11,5 metros.

• Campo de temperatura do líquido: de +15°C a +95°C.

• Líquido bombeado: limpo, livre de substâncias sólidas e óleo mineral, não viscoso, quimicamente neutro, próximo das características da água.

• Máxima pressão de exercício: 6 bar (600 kPa) execução especial a pedido 16 bar (1600 kPa)

• Classe de isolamento: H

• Passacabos: PG 16

• Grau de proteção: IP42

• Produto conforme a norma europeia EN 60335-2-51